|  |  |
| --- | --- |
|  |  **GÜNLÜK BAKIM** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Günlük çalışıp çalışmadığı  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |
| Su ve Hava Tesisat kontrolü |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |
| Kapak Contalarının kontrolü |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |
| Buhar Jeneratörü Boşaltma kontrolü |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |
| **Kontrol Eden İmza** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15 GÜNLÜK BAKIM**  |
|  |  |  | 30/03/2018 | **Bakım Sorumlusu** | **İmza** | **Kontrol Eden** | **İmza** |
| Otoklav çalışmasının kontrolü |  | √ |  |  |  |  |  |
| Vakum Motoru kontrolü (Sızıntı Kontrolü) | √ | √ |  |  |  |  |  |
| Elektrik, Su ve Hava Tesisatı kontrolü | √ | √ |  |  |  |  |  |
| Buhar Jeneratörü Boşaltma kontrolü  | √ | √ |  |  |  |  |  |

**OTOKLAV YILLIK KONTROLÜ**

|  |
| --- |
| **Kontrol : ………/………/2018 Firma Adı :** |