|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cihazın Adı** | **Markası** | **Envanter No/** | **Kalibrasyon**  **Sıklığı** | **Kalibrasyon Tarihi** | **Sonraki Kalibrasyon Tarihi** | **Durumu** | **Bulunduğu Yer** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panaromic Seferometre | Morita X550 | BL 1104 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | Rad. I.oda |
| Accu 3D Tomografi | Morita | BJ 5301 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | Rad. II.oda |
| Morita Periapikal | Morita | BK 0001 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | Rad III.oda  1. box |
| Morita Periapikal | Morita | CA 0006 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | Rad III.oda  2. box |
| Morita Panaromik Bölgesel Tomo | Morita | CC 4009 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | Rad III.oda  3. box |
| Periapikal | Gendex | 02053/58 2042445 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | C blok |
| Panaromik | Kodak 8000 | ZEA / 572 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | C blok |
| Periapikal | Morita | BH 0002 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | C blok |
| Elektrokoter | Elektromag | 14081302 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | Ameliyathane |
| Kuru Hava Sterilizatör | Star Dental | 21194 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | Endodonti |
| Cerrahi Aspiratör | Bıçakcılar | 493 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | Ameliyathane |
| Cerrahi Aspiratör | Bıçakcılar | 490 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | Ameliyathane |
| Oksijen Tüpü başlığı | Veron | - | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | Ameliyathane |
| Santrifüj | Duo Process | LD4A002886 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | Ameliyathane |
| Santrifüj | Duo Process | LF50000474 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | Ameliyathane |
| Tansiyon aleti | Erka | 16008900 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | Ameliyathane |
| Tansiyon Aleti | Erka | 14022399 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı | Periodontoloji |
| Tansiyon Aleti | Erka | 14020174 | Yılda 1 kez | 15.12.2018 | 15.12.2019 | Kalibrasyon Yapıldı |  |