1. **AMAÇ:** Protezlerin güvenli transferinin sağlanması
2. **KAPSAM:** Poliklinikte alınan tüm ölçü ve modelleri kapsar
3. **KISALTMALAR: HBYS:** Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
4. **SORUMLULAR:**Diş Protez Teknisyenleri, Diş Hekimleri,Diş Klinik Yardımcıları,hizmet alım laboratuarı teknisyenleri[ YÜKLENİCİ FİRMA]
5. **FAALİYET AKIŞI:**
6. **ÖLÇÜ KABUL VE TRANSFER SÜRECİ:**

**6.1.**Ölçüler dezenfeksiyon işlemleri tamamlandıktan sonra alçı model oluşturmak amacıyla diş protez laboratuarına ulaştırılacaktır.

**6.2.** Ölçüler her hasta için ayrı poşetler içerisinde ezilmeye ve basınca dayanıklı tek kullanımlık kablar içerisinde alçı model etmek üzere diş protez laboratuarına transferi yapılmalıdır.

**6.3.** Tek kullanımlık ölçü kaplarının üzerinde hasta bilgilerini tam ve eksiksiz olarak belirtildiği barkod bulunmalıdır.

**6.4.** Ölçüler kayıt yapılıp ölçü kabulü yapıldıktan sonra alçı model oluşturulmak üzere protez laboratuarına transferi yapılmalıdır.

**6.5.** Ölçüler hakkında diş hekiminin istekleri ,hasta bilgilerinin bulunduğu ölçü kartının üstüne sorumlu teknisyen yada klinik sekreteri tarafından not alınır.

**6.6.** Ölçüler sallanmadan,sarsılmadan,herhangi bir preslemeye maruz bırakmadan taşınmalıdır.

 Bu konuda gereken önlemler alınmalıdır.

**6.7.** Ölçüler 12 dakika içerisinde alçı model oluşturulması için laboratuara teslim edilmeli ve alçı dökümü yapılmalıdır.

**6.8**. Ölçü transferi kesinlikle hasta tarafından yapılmamalı, hizmet alım laboratuarında bu konuda eğitim almış personellerce gerçekleştirilmelidir.

**6.9**. Ölçü kabul kriterlerine uygun olmayan protezlerin ölçüleri yenilenmeli ve ilgili durumlara düzeltici önleyici faaliyet düzenlenmelidir.